## Costes internos 2026
COSTES INTERNOS GEINSTAL — VERSIÓN 2026
Uso interno · Última actualización: 10/04/2026 · Actualiza anualmente
Código interno | Descripción | Unidad | Coste interno (€) | Margen mínimo (%) | Tipo | Notas
HVAC · CLIMATIZACIÓN
GSI-HVAC-01 | Mantenimiento mensual enfriadora aire-agua (todos rangos) | ud | 165 | 18 | preventivo | Incluye desplazamiento
GSI-HVAC-02 | Mantenimiento mensual climatizador UTA | ud | 95 | 20 | preventivo
GSI-HVAC-03 | Sustitución filtros climatizador zona estándar | ud | 55 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-04 | Sustitución filtros climatizador zona crítica (HEPA) | ud | 145 | 25 | preventivo | Incluye filtro G4+F7
GSI-HVAC-05 | Revisión mensual sistema VRV por planta | ud | 78 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-06 | Mantenimiento mensual bomba circulación | ud | 42 | 20 | preventivo
GSI-HVAC-07 | Control y toma de muestras torre refrigeración — Legionella | ud | 115 | 25 | preventivo | Laboratorio concertado
GSI-HVAC-08 | Ronda diaria — técnico en sitio | ronda | 32 | 18 | operación
GSI-HVAC-09 | Revisión completa torre refrigeración | ud | 295 | 25 | preventivo | Trimestral
GSI-HVAC-10 | Análisis agua circuito refrigeración (laboratorio externo) | análisis | 68 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-11 | Desinfección bandeja condensados | ud | 25 | 30 | preventivo
GSI-HVAC-12 | Mantenimiento compresor scroll VRV | ud | 88 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-13 | Verificación presiones refrigerante enfriadora | ud | 75 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-14 | Limpieza baterías condensación | ud | 48 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-15 | Revisión conducto aire (por metro lineal) | m | 3.8 | 28 | preventivo
GSI-HVAC-16 | Comprobación funcional válvula 3 vías | ud | 22 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-17 | Revisión variador de frecuencia | ud | 55 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-18 | Inspección aislamiento térmico (por metro) | m | 1.2 | 35 | preventivo
GSI-HVAC-19 | Calibración controlador BMS climatización | ud | 92 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-20 | Verificación rendimiento estacional (SEER/COP) | ud | 180 | 25 | preventivo | Por equipo grande
GSI-HVAC-21 | Cambio aceite compresor enfriadora | ud | 420 | 22 | preventivo | Incluye aceite
GSI-HVAC-22 | Carga refrigerante R-410A (por kg) | kg | 42 | 30 | consumible | Coste proveedor
GSI-HVAC-23 | Análisis termográfico climatizador | ud | 85 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-24 | Revisión sello mecánico bomba | ud | 95 | 22 | preventivo
GSI-HVAC-25 | Ensayo funcional sistema completo (anual) | ud | 380 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-26 | Revisión válvula seguridad HVAC | ud | 28 | 25 | preventivo
GSI-HVAC-27 | Hora técnico 1ª HVAC (correctivo / bolsa) | h | 38.5 | 20 | mano_obra | Coste empresa incl. SS
GSI-HVAC-28 | Hora técnico 2ª HVAC (correctivo / bolsa) | h | 28 | 20 | mano_obra
GSI-HVAC-29 | Recargo hora fin de semana / festivo | h | 18 | 18 | mano_obra | Sobrecoste sobre hora técnico
GSI-HVAC-30 | Desplazamiento urgente fuera jornada | ud | 55 | 20 | mano_obra
GSI-HVAC-31 | Hora ingeniero — diagnóstico complejo HVAC | h | 68 | 28 | mano_obra
GSI-HVAC-32 | Mantenimiento UTA quirófano (singular) | ud | 285 | 22 | preventivo | Incluye verificación filtros HEPA
ELE · ELECTRICIDAD Y BT
GSI-ELE-01 | Mantenimiento mensual cuadro general BT | ud | 145 | 22 | preventivo
GSI-ELE-02 | Mantenimiento trimestral cuadro secundario | ud | 85 | 22 | preventivo
GSI-ELE-03 | Mantenimiento trimestral centro transformación | ud | 380 | 25 | preventivo
GSI-ELE-04 | Verificación apriete conexiones (por cuadro) | ud | 62 | 25 | preventivo
GSI-ELE-05 | Análisis calidad onda red (punto de medida) | ud | 125 | 22 | preventivo
GSI-ELE-06 | Termografía CT + cuadro general (anual) | ud | 265 | 25 | preventivo
GSI-ELE-07 | Termografía cuadro secundario (anual) | ud | 145 | 25 | preventivo
GSI-ELE-08 | Ensayo aislador MT CT | ud | 220 | 25 | preventivo
GSI-ELE-09 | Verificación anual puesta a tierra | ud | 195 | 22 | preventivo
GSI-ELE-10 | Mantenimiento mensual SAI grande (>50kVA) | ud | 185 | 25 | preventivo
GSI-ELE-11 | Mantenimiento mensual SAI mediano (10-50kVA) | ud | 95 | 22 | preventivo
GSI-ELE-12 | Ensayo funcional SAI con carga | ud | 320 | 28 | preventivo
GSI-ELE-13 | Mantenimiento mensual grupo electrógeno > 500kVA | ud | 245 | 22 | preventivo
GSI-ELE-14 | Ensayo semanal GE en vacío | ud | 35 | 20 | preventivo
GSI-ELE-15 | Ensayo mensual GE con carga | ud | 120 | 22 | preventivo
GSI-ELE-16 | Cambio anual aceite/filtros GE | ud | 680 | 22 | preventivo
GSI-ELE-17 | Análisis calidad gasóleo | análisis | 72 | 22 | preventivo
GSI-ELE-18 | Sustitución luminaria LED (stock) | ud | 28 | 25 | consumible
GSI-ELE-19 | Revisión alumbrado emergencia (por unidad) | ud | 6.2 | 30 | preventivo
GSI-ELE-20 | Ensayo autonomía alumbrado emergencia | ud | 12 | 28 | preventivo
GSI-ELE-21 | Hora técnico 1ª electricidad (correctivo / bolsa) | h | 36 | 20 | mano_obra
GSI-ELE-22 | Hora técnico 2ª electricidad (correctivo / bolsa) | h | 26 | 20 | mano_obra
GSI-ELE-23 | Hora guardia 24/7 electricidad | h | 45 | 22 | mano_obra | Incluye recargo guardia
GSI-ELE-24 | Gestión residuos RAEE (por kg) | kg | 0.85 | 35 | consumible | Coste gestor autorizado
PCI · PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
GSI-PCI-01 | Revisión trimestral extintor polvo 6 kg | ud | 3.8 | 40 | preventivo | Alta rotación
GSI-PCI-02 | Revisión trimestral extintor CO2 5 kg | ud | 4.5 | 38 | preventivo
GSI-PCI-03 | Revisión trimestral BIE 25 mm | ud | 8.9 | 32 | preventivo
GSI-PCI-04 | Prueba presión BIE (semestral) | ud | 16 | 30 | preventivo
GSI-PCI-05 | Revisión detección zona (15 detectores aprox) | zona | 22 | 30 | preventivo
GSI-PCI-06 | Ensayo funcional detector humo | ud | 4.8 | 35 | preventivo
GSI-PCI-07 | Ensayo funcional detector térmico | ud | 5.2 | 32 | preventivo
GSI-PCI-08 | Revisión central incendios principal | ud | 95 | 28 | preventivo
GSI-PCI-09 | Revisión central incendios secundaria | ud | 55 | 28 | preventivo
GSI-PCI-10 | Revisión pulsador alarma manual | ud | 3.5 | 35 | preventivo
GSI-PCI-11 | Revisión visual rociador (por cabezal) | ud | 1.2 | 45 | preventivo
GSI-PCI-12 | Revisión anual puesto control rociadores | ud | 185 | 28 | preventivo
GSI-PCI-13 | Ensayo anual bomba jockey | ud | 145 | 30 | preventivo
GSI-PCI-14 | Revisión puerta cortafuegos (mecanismo) | ud | 9.8 | 35 | preventivo
GSI-PCI-15 | Revisión compuerta sectorización conducto | ud | 15 | 32 | preventivo
GSI-PCI-16 | Revisión exutorio humos | ud | 28 | 30 | preventivo
GSI-PCI-17 | Verificación señalización fotoluminiscente | ud | 2.2 | 40 | preventivo
GSI-PCI-18 | Hora técnico 1ª PCI (correctivo / bolsa) | h | 35 | 22 | mano_obra
GSI-PCI-19 | Gestión residuo agente extintor (por kg) | kg | 3.5 | 25 | consumible
GSI-PCI-20 | Auditoría anual plan PCI | ud | 680 | 25 | preventivo
FON · FONTANERÍA Y ACS
GSI-FON-01 | Ronda mensual sala calderas | ud | 110 | 20 | operación
GSI-FON-02 | Toma mensual temperatura ACS en punto | punto | 8.5 | 28 | preventivo
GSI-FON-03 | Choque térmico ACS mensual | ud | 295 | 22 | preventivo
GSI-FON-04 | Análisis legionela laboratorio concertado | análisis | 72 | 22 | preventivo
GSI-FON-05 | Análisis químico agua sanitaria | análisis | 95 | 22 | preventivo
GSI-FON-06 | Revisión grupo presión agua fría | ud | 88 | 22 | preventivo
GSI-FON-07 | Revisión caldera condensación gas | ud | 145 | 22 | preventivo
GSI-FON-08 | Revisión anual intercambiador placas ACS | ud | 195 | 25 | preventivo
GSI-FON-09 | Revisión anual descalcificador | ud | 125 | 28 | preventivo
GSI-FON-10 | Limpieza/desincrustación serpentín caldera | ud | 380 | 22 | preventivo
GSI-FON-11 | Revisión anual tanque ACS | ud | 220 | 25 | preventivo
GSI-FON-12 | Ensayo válvula seguridad circuito primario | ud | 18 | 30 | preventivo
GSI-FON-13 | Revisión grupo bombeo saneamiento | ud | 95 | 22 | preventivo
GSI-FON-14 | Limpieza arqueta pluvial | ud | 42 | 25 | preventivo
GSI-FON-15 | Hora técnico 1ª fontanería (correctivo / bolsa) | h | 28 | 22 | mano_obra
GSI-FON-16 | Hora fontanero guardia | h | 42 | 22 | mano_obra
ELV · APARATOS ELEVADORES
GSI-ELV-01 | Mantenimiento mensual ascensor estándar (subcontrata) | ud | 115 | 15 | preventivo | Margen bajo por subcontrata
GSI-ELV-02 | Mantenimiento mensual montacargas | ud | 145 | 18 | preventivo
GSI-ELV-03 | Inspección reglamentaria periódica (OCA) | ud | 285 | 18 | preventivo
GSI-ELV-04 | Sustitución programada cable tracción | ud | 950 | 20 | consumible | Cuando procede
GSI-ELV-05 | Revisión botonera y display | ud | 22 | 28 | preventivo
GSI-ELV-06 | Comprobación comunicación emergencia | ud | 35 | 25 | preventivo
GSI-ELV-07 | Hora técnico ascensorista (correctivo) | h | 48 | 18 | mano_obra
GSI-ELV-08 | Hora guardia 24/7 ascensorista | h | 58 | 18 | mano_obra
GEN · GENÉRICOS Y ESTRUCTURA
GSI-GEN-01 | Overhead oficina técnica (% sobre oferta) | % | 12 |  | estructura | Incluido en cada partida
GSI-GEN-02 | Ingeniero responsable contrato (hora) | h | 65 | 28 | mano_obra
GSI-GEN-03 | Jefe equipo (hora) | h | 48 | 22 | mano_obra
GSI-GEN-04 | Plataforma GMAO propia (incluida) | año | 0 |  | estructura | Coste amortizado
GSI-GEN-05 | Seguro responsabilidad civil (% sobre oferta) | % | 0.8 |  | estructura

## Reglas transversales
REGLAS TRANSVERSALES DE VALORACIÓN
Código | Regla | Valor | Aplicación
R-01 | Margen mínimo global aceptable del contrato | 15 % | Si la oferta cae por debajo → NO presentarse. Regla dura.
R-02 | Margen mínimo para contratos estratégicos (hospitales) | 8 % | Excepción aplicable a clientes estratégicos
R-03 | Recargo hora fuera de horario (21:00-07:00) | 50 % | Sobre el coste hora técnico base
R-04 | Recargo fin de semana / festivo | 75 % | Sobre el coste hora técnico base
R-05 | Overhead (estructura + admin + GMAO) | 12 % | Aplicado sobre cada partida del presupuesto
R-06 | Seguro responsabilidad civil | 0,8 % | Aplicado sobre importe total de la oferta
R-07 | Provisión para correctivos (bolsa) | 8 % | Sobre el total anual — cubrir correctivos no previstos
R-08 | Baja estimada frente a presupuesto base | 3-7 % | Por defecto, para maximizar probabilidad adjudicación