## Costes internos Geinstal
PLANTILLA DE COSTES INTERNOS — DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS (GEINSTAL)
Uso interno · versión 2026 · Última actualización: 10/04/2026
Código | Partida | Unidad | Coste interno (€) | Margen mínimo (%) | Observaciones
CLIMATIZACIÓN (HVAC)
HVAC-01 | Revisión preventiva trimestral enfriadora aire-agua | ud. | 185 | 18 | Incluye desplazamiento y 2 h técnico
HVAC-02 | Sustitución filtros climatizador primario | ud. | 62.5 | 22 | Margen bajo en contratos con volumen
HVAC-03 | Limpieza bandeja condensación fancoil | ud. | 28 | 25 | Alta rotación — margen cómodo
HVAC-04 | Carga refrigerante R-410A (kg) | kg | 42 | 30 | Coste depende del proveedor del mes
HVAC-05 | Hora técnico oficial 1ª HVAC | h | 38.5 | 20 | Coste empresa incl. seguridad social
ELECTRICIDAD Y BT
ELE-01 | Termografía cuadro general BT | ud. | 245 | 25 | Equipo térmico + ingeniero
ELE-02 | Verificación apriete y limpieza cuadro secundario | ud. | 95 | 22
ELE-03 | Ensayo funcional SAI (con carga) | ud. | 320 | 28 | Requiere 2 técnicos
ELE-04 | Hora técnico oficial 1ª electricidad | h | 36 | 20
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)
PCI-01 | Revisión anual extintor polvo 6 kg | ud. | 14.5 | 35 | Volumen alto — margen cómodo
PCI-02 | Prueba de BIE (comprobación de presión) | ud. | 22 | 30
PCI-03 | Revisión anual rociadores (por cabezal) | ud. | 4.8 | 40 | Solo inspección visual y presión
PCI-04 | Ensayo de detectores de humo (muestreo) | ud. | 18 | 28
FONTANERÍA Y ACS
FON-01 | Análisis legionela punto de muestreo | ud. | 72 | 22 | Laboratorio externo concertado
FON-02 | Choque térmico ACS sistema completo | ud. | 380 | 18 | Requiere desplazamiento fuera de horario
FON-03 | Hora técnico oficial 2ª fontanería | h | 28 | 20
REGLAS TRANSVERSALES
REG-01 | Margen mínimo global del contrato |  |  | 15 | Si un contrato baja del 15 % global → NO presentarse
REG-02 | Recargo por servicio fuera de horario (21:00-7:00) |  |  | 50 | Sobre el coste hora técnico
REG-03 | Recargo por servicio en fin de semana / festivo |  |  | 75 | Sobre el coste hora técnico
REG-04 | Coste de estructura (overhead) aplicado a toda oferta |  |  | 12 | Director de contrato + admin + GMAO