## Valoración Q1 2026
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON — Valoración oferta Q1 2026
Cliente: | Hospital Universitari Vall d'Hebron
Expediente: | VH-2026-MI-0073
Fecha valoración: | 31/03/2026
Partida | Unid. | Cantidad | P. Unit. (€) | Importe (€) | Coste Geinstal (€) | Margen (€) | Margen (%)
Mantenimiento preventivo UTAs UCI (24 unidades) | año | 1 | 185000
Sustitución filtros HEPA semestral (24 uds) | ud | 48 | 485
Análisis microbiológico aire (trimestral) | ud | 8 | 320
Verificación caudales y presiones (mensual) | mes | 12 | 980
Inspección detectores y BIEs | año | 1 | 34000
Mantenimiento enfriadoras agua helada (4 uds) | año | 1 | 58000
Correctivos nivel 1 (guardia 24/7) | año | 1 | 72000
Correctivos nivel 2 (especialista HEPA) | h | 120 | 85
Stock filtros emergencia (10% adicional) | ud | 8 | 485
Calibración anual sondas presión diferencial | ud | 24 | 135
Informe de calidad mensual | ud | 12 | 450
Formación anual al personal técnico cliente | ud | 1 | 4200
Desinfección semestral conductos UCI | ud | 2 | 8500
Análisis Legionella sistema ACS UCI | ud | 4 | 480
Coordinación con OCA eléctrica anual | ud | 1 | 1800
Partida gestión documental y reporting | año | 1 | 6200
Seguros específicos obra hospitalaria | año | 1 | 3800
Dirección facultativa propia (24 meses) | mes | 24 | 950
Reserva contingencias estimada | año | 1 | 12000
Mejoras técnicas sin coste (valorización) | ud | 1 | 0
TOTAL OFERTA